（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の23(第８関係)

内燃機関を原動力とする発電設備概要表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □低圧発電 ・ □高圧発電 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 ・ □屋上 ・ □屋外 |  |  |
| 電圧 | □105・□210・□415・□6,600・□その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | 出力容量 ｋＶＡ×力率 ＝ ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □該当 ・ □非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □該当 ・ □非該当 |  |  |
| 熱源区分 | □灯油(軽油)・□重油(特Ａ重油含む)・□その他の液体燃料 □都市ガス ・□ＬＰガス ・□その他の気体燃料 |  |  |
| 消火設備 | □消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2 □ハロン・□粉 末・□ＩＧ－５５・□ＩＧ－５４１ □窒 素・□ＨＦＣ－２２７ea・□ＨＦＣ－２３・□その他 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・□自家 ・□委託 ・□その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火・□準耐火・□不 燃） 天 井（□耐 火・□準耐火・□不 燃） 開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸) 換 気 □自然換気(□ＦＤ付) □機械換気(ダクト □ＦＤ付 ・□耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定・□不燃区画・□その他 ) 室面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □発電専用 ・□発電＋熱供給 ・□その他発電 |  |  |
| 機器種別 | □ｶﾞｿﾘﾝ発電・□ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電・□ｶﾞｽ発電・□ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電 □その他の発電 |  |  |
| 設備概要 | 型式番号 冷却水のタンク容量 Ｌ 運転可能時間 時間 燃料タンク容量(ﾒｲﾝﾀﾝｸ Ｌ＋ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ Ｌ) １時間当たりの燃料消費量 Ｌ 運転可能時間 時間 始動方式 □蓄電池設備方式(キュービクルの該否 □該・□否） □空気始動 始動用不足電圧継電器の位置 □主遮断器の２次側・□防災用低圧変圧器の２次側 □その他 コージェネレーション □有・□無 運転形態 □系統独立運転・□系統連携運転 安全対策 □ガス検知器（□燃料停止・□発電停止・□緊急遮断弁） 容量計算書の添付 □有・□無 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ･□Ａ･□Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 中央監視室等 | □設置有 ・ □設置無 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 ガス専焼発電設備用ガス供給系統評価（□有・□無） |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　火災予防条例（昭和45年稲城市条例第８号）第12条の区画ごとに作成すること。