（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の25(第８関係)

ネ　オ　ン　管　灯　設　備　概　要　表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □ネオン管灯設備 |  |  |
| 工事種別 | □新設 ・ □増設 ・ □全部改設 ・ □一部改設 □移設 ・ □改修 ・ □増改設 ・ □その他 |  |  |
| 出力（設備容量） | ｋＶＡ |  |  |
| 保守管理 | □非該当 ・ □自家 ・ □委託 ・ □その他 |  |  |
| 設備概要 | ネオン変圧器 ネオン変圧器の種別 □屋外型 ･ □屋内型 □従来型 ･ □インバータトランス ネオン変圧器の容量等 容 量 台数 ＶＡ× ＝ ｋＶＡ 二次電圧 ｋＶ ＶＡ× ＝ ｋＶＡ 二次電圧 ｋＶ ＶＡ× ＝ ｋＶＡ 二次電圧 ｋＶ ＶＡ× ＝ ｋＶＡ 二次電圧 ｋＶ ネオン変圧器の接地 □有 ・ □無 ネオン変圧器用分岐開閉器 □有 ・ □無 点滅装置の種類 □ドラム式 ・ □電子式 タイムスイッチ □有 ・ □無 低圧回路の使用電線種別 □ケーブル・□その他 高圧回路の使用電線種別 □ネオン電線・□その他 避雷設備（□有 ･ □無） ネオン管灯設備との離隔距離 ｍ 保護範囲の良否 □良・□否 |  |  |
| 設置場所 | ネオン管灯設備の設置場所 □屋内 階 室 床から看板までの距離 ｍ 階 室 床から看板までの距離 ｍ 階 室 床から看板までの距離 ｍ □屋上 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ □外壁 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 側 床又はGLから看板までの距離 ｍ 電源開閉器の設置場所 点滅開閉器の設置場所 |  |  |
| その他 |  |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。